## Sheet1
شماره لوله | Z1 | Z2 | L | m | M2 | C2 | Q(fire) | H(min) | Q | Q' | Q" | Q(grean) | P1' | P1" | h(max) | d | D2 | V' | V" | h' | h" | P2' | P2" | KV' | C | 1
1 | 1046.56 | 1048.72 | 60 | 0 | 25670 | 2.4 | 0.02 | 1078 | 0.08 | 0.1924 | 0.1 | 0.0004 | 43.44 | 43.44 | 12 | 1.9893 | 0.5 | 0.98038 | 0.50955 | 0.0951 | 0.02834 | 41.1849 | 41.2517 |  | 140 | 2.2551
2 | 1048.72 | 1046.25 | 86 | 0 | 7967 | 2.4 | 0.02 | 1073 | 0.025 | 0.06 | 0.045 | 0 | 41.1849 | 41.2517 | 16.9049 | 17.2847 | 0.3 | 0.84926 | 0.63694 | 0.18999 | 0.11158 | 43.4649 | 43.6101 |  | 140 | 2.28
3 | 1046.25 | 1033.6 | 304 | 200 | 6812 | 2.4 | 0.02 | 1066 | 0.02 | 0.048 | 0.04 | 0 | 43.4649 | 43.6101 | 23.7149 | 35.9285 | 0.25 | 0.97834 | 0.81529 | 2.0127 | 1.4364 | 54.1022 | 54.8236 |  | 100 | 10.6373
4 | 1046.25 | 1044.34 | 50 | 0 | 1155 | 2.4 | 0.02 | 1061 | 0.0036 | 0.00864 | 0.0236 | 0 | 43.4649 | 43.6101 | 28.7149 | 5016.4175 | 0.1 | 1.1006 | 3.0064 | 0.64529 | 4.1409 | 44.7296 | 41.3792 |  | 140 | 1.2647
5 | 1044.34 | 1033.04 | 262 | 406 | 406 | 1.8 | 0.01 | 1053.04 | 0.0013 | 0.00234 | 0.0113 | 0 | 44.7296 | 41.3792 | 36.0296 | 167375.9512 | 0.08 | 0.46576 | 2.2492 | 1.6668 | 30.6916 | 54.3629 | 21.9876 |  | 100 | 9.6332
6 | 1044.34 | 1042.4 | 50 | 0 | 749 | 2.4 | 0.02 | 1059 | 0.0024 | 0.00576 | 0.0224 | 0 | 44.7296 | 41.3792 | 30.0696 | 46134.334 | 0.1 | 0.73376 | 2.8535 | 0.30478 | 3.7598 | 46.3648 | 39.5594 |  | 140 | 1.6352
7 | 1042.4 | 1032.25 | 220 | 385 | 385 | 1.8 | 0.01 | 1052.25 | 0.0012 | 0.00216 | 0.0112 | 0 | 46.3648 | 39.5594 | 36.5148 | 314324.1702 | 0.08 | 0.42994 | 2.2293 | 1.2069 | 25.3512 | 55.3079 | 24.3582 |  | 100 | 8.9431
8 | 1042.4 | 1037.4 | 110 | 89 | 364 | 2.4 | 0.02 | 1055 | 0.0014 | 0.00336 | 0.0214 | 0 | 46.3648 | 39.5594 | 33.7648 | 209108.8747 | 0.1 | 0.42803 | 2.7261 | 0.46099 | 14.1654 | 50.9038 | 30.394 |  | 100 | 4.539
9 | 1037.4 | 1032 | 122 | 275 | 275 | 1.8 | 0.01 | 1052 | 0.0009 | 0.00162 | 0.0109 | 0 | 50.9038 | 30.394 | 36.3038 | 777573.2877 | 0.08 | 0.32245 | 2.1696 | 0.39308 | 13.3697 | 55.9108 | 22.4243 |  | 100 | 5.0069
10 | 1033.6 | 1027.6 | 126 | 177 | 2336 | 2.4 | 0.02 | 1047 | 0.0073 | 0.01752 | 0.0273 | 0 | 54.1022 | 54.8236 | 40.7022 | 777.6306 | 0.15 | 0.99193 | 1.5456 | 1.5557 | 3.5341 | 58.5466 | 57.2895 |  | 100 | 4.4443
11 | 1033.6 | 1031.8 | 40 | 0 | 4276 | 2.4 | 0.02 | 1064 | 0.014 | 0.0336 | 0.034 | 0 | 54.1022 | 54.8236 | 23.7022 | 468.4101 | 0.2 | 1.0701 | 1.0828 | 0.21777 | 0.22259 | 55.6845 | 56.401 |  | 140 | 1.5822
12 | 1033.04 | 1027.05 | 116 | 203 | 203 | 1.8 | 0.01 | 1047.05 | 0.0007 | 0.00126 | 0.0107 | 0 | 55.6845 | 56.401 | 41.6745 | 2066177.8733 | 0.06 | 0.44586 | 3.7863 | 0.95306 | 49.8646 | 60.7214 | 12.5264 |  | 100 | 5.0369
13 | 1033.04 | 1032.25 | 44 | 0 | 4073 | 2.4 | 0.02 | 1062 | 0.013 | 0.0312 | 0.033 | 0 | 55.6845 | 56.401 | 26.7245 | 8.399 | 0.2 | 0.99363 | 1.051 | 0.20886 | 0.2317 | 56.2656 | 56.9593 |  | 140 | 0.58114
14 | 1032.25 | 1026.13 | 116 | 265 | 265 | 1.8 | 0.01 | 1046.13 | 0.0009 | 0.00162 | 0.0109 | 0 | 56.2656 | 56.9593 | 42.3856 | 682447.8108 | 0.06 | 0.57325 | 3.857 | 1.5172 | 51.6026 | 60.8684 | 11.4767 |  | 100 | 4.6028
15 | 1032.25 | 1031.8 | 60 | 0 | 3808 | 2.4 | 0.02 | 1060 | 0.012 | 0.0288 | 0.032 | 0 | 56.2656 | 56.9593 | 28.5156 | 0.056447 | 0.2 | 0.9172 | 1.0191 | 0.24561 | 0.29847 | 56.47 | 57.1109 |  | 140 | 0.20439
16 | 1031.8 | 1026.05 | 100 | 0 | 1568 | 2.4 | 0.02 | 1045 | 0.005 | 0.012 | 0.025 | 0 | 56.47 | 57.1109 | 43.27 | 27842.4834 | 0.13 | 0.90453 | 1.8844 | 0.66041 | 2.5676 | 61.5596 | 60.2933 |  | 140 | 5.0896
17 | 1026.05 | 1021.57 | 100 | 1568 | 1568 | 1.8 | 0.01 | 1041.57 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0 | 61.5596 | 60.2933 | 46.0396 | 216.3479 | 0.1 | 1.1465 | 1.9108 | 2.5937 | 6.6733 | 63.4459 | 58.1 |  | 100 | 1.8863
18 | 1031.8 | 1032.7 | 250 | 2240 | 2240 | 1.8 | 0.01 | 1052.7 | 0.007 | 0.0126 | 0.017 | 0 | 56.47 | 57.1109 | 35.57 | 183.0547 | 0.12 | 1.1146 | 1.5039 | 4.9726 | 8.6542 | 50.5974 | 47.5566 |  | 100 | 5.8726
19 | 1027.6 | 1011.58 | 300 | 532 | 532 | 1.8 | 0.01 | 1031.58 | 0.0017 | 0.00306 | 0.0117 | 0 | 58.5466 | 57.2895 | 54.5666 | 135846.7026 | 0.08 | 0.60908 | 2.3288 | 3.1349 | 37.479 | 71.4316 | 35.8305 |  | 100 | 12.8851
20 | 1027.6 | 1026.46 | 40 | 0 | 1627 | 2.4 | 0.02 | 1045 | 0.005 | 0.012 | 0.025 | 0 | 58.5466 | 57.2895 | 41.1466 | 583.6538 | 0.12 | 1.0616 | 2.2116 | 0.39009 | 1.5166 | 59.2965 | 56.9129 |  | 140 | 0.74991
21 | 1026.46 | 1010.54 | 296 | 451 | 451 | 1.8 | 0.01 | 1030.54 | 0.0014 | 0.00252 | 0.0114 | 0 | 59.2965 | 56.9129 | 55.2165 | 331669.9873 | 0.08 | 0.50159 | 2.2691 | 2.1598 | 35.2443 | 73.0567 | 37.5887 |  | 100 | 13.7602
22 | 1026.46 | 1025.38 | 44 | 0 | 1176 | 2.4 | 0.02 | 1043 | 0.004 | 0.0096 | 0.024 | 0 | 59.2965 | 56.9129 | 42.7565 | 445.0707 | 0.11 | 1.0107 | 2.5267 | 0.43382 | 2.3632 | 59.9427 | 55.6298 |  | 140 | 0.64618
23 | 1025.38 | 1018.05 | 214 | 1176 | 1176 | 1.8 | 0.01 | 1038.05 | 0.004 | 0.0072 | 0.014 | 0 | 59.9427 | 55.6298 | 47.2727 | 289.5255 | 0.1 | 0.9172 | 1.7834 | 3.6732 | 12.5696 | 63.5994 | 50.3902 |  | 100 | 3.6568
24 | 1048.8 | 1054 | 134 | 319 | 17703 | 2.4 | 0.02 | 1075 | 0.056 | 0.1348 | 0.076 | 0.0004 | 41.1849 | 41.2517 | 14.9849 | 3.6699 | 0.4 | 1.0732 | 0.6051 | 0.60753 | 0.21045 | 35.3774 | 35.8412 |  | 100 | 5.8075
25 | 1054 | 1053 | 104 | 0 | 17384 | 2.4 | 0.02 | 1072 | 0.055 | 0.1324 | 0.075 | 0.0004 | 35.3774 | 35.8412 | 17.3774 | 0.010645 | 0.4 | 1.0541 | 0.59713 | 0.24475 | 0.085526 | 36.1326 | 36.7557 |  | 140 | 0.75525
26 | 1053 | 1052 | 26 | 0 | 17014 | 2.4 | 0.02 | 1071 | 0.053 | 0.1276 | 0.073 | 0.0004 | 36.1326 | 36.7557 | 18.1326 | 6.0058 | 0.4 | 1.0159 | 0.58121 | 0.057148 | 0.020339 | 37.0755 | 37.7353 |  | 140 | 0.94285
27 | 1053 | 1046.8 | 180 | 370 | 370 | 1.8 | 0.01 | 1066.8 | 0.0012 | 0.00216 | 0.0112 | 0 | 36.1326 | 36.7557 | 22.3326 | 2958.2399 | 0.06 | 0.76433 | 3.9632 | 4.0085 | 84.1978 | 38.3241 | -41.2421 |  | 100 | 2.1915
28 | 1052 | 1049.72 | 32 | 0 | 6073 | 2.4 | 0.02 | 1070 | 0.019 | 0.0456 | 0.039 | 0 | 37.0755 | 37.7353 | 19.0755 | 1517.6667 | 0.25 | 0.92943 | 0.7949 | 0.1034 | 0.077426 | 39.2521 | 39.9379 |  | 140 | 2.1766
29 | 1049.72 | 1045.42 | 190 | 286 | 286 | 1.8 | 0.01 | 1065.42 | 0.0009 | 0.00162 | 0.0109 | 0 | 39.2521 | 39.9379 | 23.5521 | 2758.4706 | 0.06 | 0.57325 | 3.857 | 2.485 | 84.5215 | 41.067 | -40.2836 |  | 100 | 1.815
30 | 1049.72 | 1046.5 | 74 | 0 | 5787 | 2.4 | 0.02 | 1067 | 0.018 | 0.0432 | 0.038 | 0 | 39.2521 | 39.9379 | 21.9721 | 242.322 | 0.25 | 0.88051 | 0.77452 | 0.21634 | 0.17065 | 42.2557 | 42.9873 |  | 140 | 3.0037
31 | 1046.5 | 1042.46 | 190 | 543 | 543 | 1.8 | 0.01 | 1062.46 | 0.0017 | 0.00306 | 0.0117 | 0 | 42.2557 | 42.9873 | 26.2957 | 8767.5877 | 0.06 | 1.0828 | 4.1401 | 8.0596 | 96.3545 | 38.2361 | -49.3273 |  | 100 | 4.0196
32 | 1046.5 | 1037.48 | 204 | 0 | 5244 | 2.4 | 0.02 | 1058 | 0.017 | 0.0408 | 0.037 | 0 | 42.2557 | 42.9873 | 30.7557 | 224.6597 | 0.21 | 1.1786 | 1.0688 | 1.2542 | 1.0467 | 50.0215 | 50.9606 |  | 140 | 7.7658
33 | 1037.48 | 1032.22 | 122 | 0 | 3787 | 2.4 | 0.02 | 1053 | 0.012 | 0.0288 | 0.032 | 0 | 50.0215 | 50.9606 | 34.5015 | 707.8552 | 0.2 | 0.9172 | 1.0191 | 0.49941 | 0.60688 | 54.7821 | 55.6137 |  | 140 | 4.7606
34 | 1037.48 | 1033.69 | 190 | 1457 | 1457 | 1.8 | 0.01 | 1053.69 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0 | 50.0215 | 50.9606 | 33.8115 | 2.5532 | 0.1 | 1.1465 | 1.9108 | 4.928 | 12.6793 | 48.8835 | 42.0713 |  | 100 | 1.138
35 | 1032.22 | 1027.7 | 86 | 0 | 2901 | 2.4 | 0.02 | 1050 | 0.009 | 0.0216 | 0.029 | 0 | 54.7821 | 55.6137 | 37.0021 | 3040.0479 | 0.16 | 1.0748 | 1.4431 | 0.61293 | 1.0571 | 58.6892 | 59.0766 |  | 140 | 3.9071
36 | 1032.22 | 1027.6 | 190 | 886 | 886 | 1.8 | 0.01 | 1047.6 | 0.003 | 0.0054 | 0.013 | 0 | 54.7821 | 55.6137 | 39.4021 | 9.0096 | 0.08 | 1.0748 | 2.5876 | 5.6781 | 28.8451 | 53.724 | 31.3886 |  | 100 | 1.0581
37 | 1027.7 | 1025.07 | 40 | 0 | 2301 | 2.4 | 0.02 | 1047 | 0.007 | 0.0168 | 0.027 | 0 | 58.6892 | 59.0766 | 39.3892 | 18590.6329 | 0.15 | 0.95117 | 1.5287 | 0.24522 | 0.58987 | 61.0739 | 61.1167 |  | 140 | 2.3848
38 | 1027.7 | 1022.7 | 190 | 600 | 600 | 1.8 | 0.01 | 1042.7 | 0.002 | 0.0036 | 0.012 | 0 | 58.6892 | 59.0766 | 43.6892 | 637.723 | 0.08 | 0.71656 | 2.3885 | 2.6819 | 24.8749 | 61.0073 | 39.2017 |  | 100 | 2.3181
39 | 1025.07 | 1019.52 | 90 | 0 | 2015 | 2.4 | 0.02 | 1044 | 0.0063 | 0.01512 | 0.0263 | 0 | 61.0739 | 61.1167 | 42.1439 | 20930.3912 | 0.15 | 0.85605 | 1.489 | 0.45403 | 1.2642 | 66.1699 | 65.4025 |  | 140 | 5.096
40 | 1025.07 | 1020.26 | 190 | 286 | 286 | 1.8 | 0.01 | 1040.26 | 0.0009 | 0.00162 | 0.0109 | 0 | 61.0739 | 61.1167 | 45.8839 | 7192.4699 | 0.06 | 0.57325 | 3.857 | 2.485 | 84.5215 | 63.3989 | -18.5948 |  | 100 | 2.325
41 | 1019.52 | 1016.02 | 82 | 0 | 786 | 2.4 | 0.02 | 1041 | 0.0025 | 0.006 | 0.0225 | 0 | 66.1699 | 65.4025 | 44.6899 | 59832.4027 | 0.1 | 0.76433 | 2.8662 | 0.53905 | 6.2171 | 69.1309 | 62.6854 |  | 140 | 2.961
42 | 1019.52 | 1015.38 | 190 | 1229 | 1229 | 1.8 | 0.01 | 1035.38 | 0.004 | 0.0072 | 0.014 | 0 | 66.1699 | 65.4025 | 50.3099 | 1.8412 | 0.1 | 0.9172 | 1.7834 | 3.2613 | 11.1599 | 67.0486 | 58.3826 |  | 100 | 0.87871
43 | 1016.02 | 1014.7 | 60 | 168 | 786 | 2.4 | 0.02 | 1039 | 0.0025 | 0.006 | 0.0225 | 0 | 69.1309 | 62.6854 | 46.1509 | 136.4663 | 0.1 | 0.76433 | 2.8662 | 0.73503 | 8.4774 | 69.7158 | 55.5281 |  | 100 | 0.58497
44 | 1014.7 | 1011.57 | 130 | 392 | 392 | 1.8 | 0.01 | 1031.57 | 0.0013 | 0.00234 | 0.0113 | 0 | 69.7158 | 55.5281 | 52.8458 | 9917.9731 | 0.08 | 0.46576 | 2.2492 | 0.82702 | 15.2287 | 72.0188 | 43.4294 |  | 100 | 2.303
45 | 1014.7 | 1011.17 | 80 | 0 | 394 | 2.4 | 0.02 | 1036 | 0.0013 | 0.00312 | 0.0213 | 0 | 69.7158 | 55.5281 | 48.4158 | 542187.2589 | 0.08 | 0.62102 | 4.2396 | 0.46501 | 16.2472 | 72.7808 | 42.8109 |  | 140 | 3.065
46 | 1011.17 | 1013.4 | 110 | 197 | 197 | 1.8 | 0.01 | 1033.4 | 0.0006 | 0.00108 | 0.0106 | 0 | 72.7808 | 42.8109 | 50.5508 | 483293.0395 | 0.06 | 0.38217 | 3.7509 | 0.67952 | 46.4711 | 69.8713 | -5.8903 |  | 100 | 2.9095
47 | 1011.17 | 1008.5 | 100 | 197 | 197 | 1.8 | 0.01 | 1028.5 | 0.0006 | 0.00108 | 0.0106 | 0 | 72.7808 | 42.8109 | 55.4508 | 181029.1137 | 0.06 | 0.38217 | 3.7509 | 0.61774 | 42.2465 | 74.8331 | 3.2344 |  | 100 | 2.0523
48 | 1052 | 1050.5 | 66 | 0 | 10941 | 2.4 | 0.02 | 1068 | 0.035 | 0.0844 | 0.055 | 0.0004 | 37.0755 | 37.7353 | 21.0755 | 1.5788 | 0.3 | 1.1946 | 0.77849 | 0.27411 | 0.12413 | 38.3014 | 39.1112 |  | 140 | 1.2259
49 | 1050.5 | 1034 | 362 | 656 | 656 | 1.8 | 0.01 | 1054 | 0.002 | 0.0036 | 0.012 | 0 | 38.3014 | 39.1112 | 34.8014 | 24941.0568 | 0.08 | 0.71656 | 2.3885 | 5.1097 | 47.3933 | 49.6917 | 8.2179 |  | 100 | 11.3903
50+A22:R51 | 1050.5 | 1049.5 | 66 | 0 | 10285 | 2.4 | 0.02 | 1066 | 0.032 | 0.0772 | 0.052 | 0.0004 | 38.3014 | 39.1112 | 22.8014 | 0.33803 | 0.3 | 1.0927 | 0.73602 | 0.23243 | 0.11189 | 39.0689 | 39.9993 |  | 140 | 0.76757
51 | 1049.5 | 1049.34 | 66 | 0 | 9721 | 2.4 | 0.02 | 1064 | 0.03 | 0.0724 | 0.05 | 0.0004 | 39.0689 | 39.9993 | 24.5689 | 7.9013e-06 | 0.3 | 1.0248 | 0.70771 | 0.2064 | 0.10406 | 39.0225 | 40.0553 |  | 140 | 0.046402
52 | 1049.5 | 1035.27 | 322 | 564 | 564 | 1.8 | 0.01 | 1055.27 | 0.0012 | 0.00216 | 0.0112 | 0 | 39.0689 | 39.9993 | 33.2989 | 28812.0461 | 0.06 | 0.76433 | 3.9632 | 7.1708 | 150.6204 | 46.1281 | -96.3911 |  | 100 | 7.0592
53 | 1049.34 | 1047 | 222 | 832 | 7989 | 2.4 | 0.02 | 1050 | 0.025 | 0.0604 | 0.045 | 0.0004 | 39.0225 | 40.0553 | 38.3625 | 0.025141 | 0.3 | 0.85492 | 0.63694 | 0.92526 | 0.53677 | 40.4373 | 41.8585 |  | 100 | 1.4147
54 | 1049.34 | 1035.92 | 288 | 521 | 1732 | 2.4 | 0.02 | 1056 | 0.0054 | 0.01296 | 0.0254 | 0 | 39.0225 | 40.0553 | 32.3625 | 1392.4421 | 0.13 | 0.9769 | 1.9146 | 4.0868 | 14.1906 | 48.3558 | 39.2846 |  | 100 | 9.3332
55 | 1035.92 | 1031.14 | 92 | 0 | 1291 | 2.4 | 0.02 | 1052 | 0.004 | 0.0096 | 0.024 | 0 | 48.3558 | 39.2846 | 32.2758 | 26204.058 | 0.11 | 1.0107 | 2.5267 | 0.90707 | 4.9412 | 52.2287 | 39.1234 |  | 140 | 3.8729
56 | 1035.92 | 1032.92 | 130 | 441 | 441 | 1.8 | 0.01 | 1052.92 | 0.0014 | 0.00252 | 0.0114 | 0 | 48.3558 | 39.2846 | 31.3558 | 167.826 | 0.06 | 0.89172 | 4.034 | 3.8504 | 62.8336 | 47.5053 | -20.549 |  | 100 | 0.85043
57 | 1031.14 | 1026.33 | 82 | 0 | 899 | 2.4 | 0.02 | 1047 | 0.003 | 0.0072 | 0.023 | 0 | 52.2287 | 39.1234 | 36.3687 | 116459.4709 | 0.1 | 0.9172 | 2.9299 | 0.75529 | 6.4751 | 56.2834 | 37.4584 |  | 140 | 4.0547
58 | 1031.14 | 1028.38 | 130 | 392 | 392 | 1.8 | 0.01 | 1048.38 | 0.0013 | 0.00234 | 0.0113 | 0 | 52.2287 | 39.1234 | 34.9887 | 53.423 | 0.06 | 0.82803 | 3.9986 | 3.3571 | 61.8177 | 51.6316 | -19.9343 |  | 100 | 0.59712
59 | 1026.33 | 1023.3 | 52 | 0 | 644 | 2.4 | 0.02 | 1043 | 0.002 | 0.0048 | 0.022 | 0 | 56.2834 | 37.4584 | 39.6134 | 553937.1245 | 0.1 | 0.61146 | 2.8025 | 0.22622 | 3.782 | 59.0872 | 36.7064 |  | 140 | 2.8038
60 | 1026.33 | 1023.15 | 130 | 255 | 255 | 1.8 | 0.01 | 1043.15 | 0.0008 | 0.00144 | 0.0108 | 0 | 56.2834 | 37.4584 | 39.4634 | 17013.1861 | 0.06 | 0.50955 | 3.8217 | 1.3674 | 56.8528 | 58.096 | -16.2144 |  | 100 | 1.8126
61 | 1023.3 | 1019 | 84 | 0 | 252 | 2.4 | 0.02 | 1039 | 0.0008 | 0.00192 | 0.0208 | 0 | 59.0872 | 36.7064 | 43.3872 | 3224682.5684 | 0.06 | 0.67941 | 7.3602 | 0.80728 | 66.2726 | 62.5799 | -25.2663 |  | 140 | 3.4927
62 | 1023.3 | 1020 | 130 | 392 | 392 | 1.8 | 0.01 | 1040 | 0.0013 | 0.00234 | 0.0113 | 0 | 59.0872 | 36.7064 | 42.3872 | 0.0060707 | 0.06 | 0.82803 | 3.9986 | 3.3571 | 61.8177 | 59.0301 | -21.8114 |  | 100 | 0.057124
63 | 1019 | 1016.2 | 130 | 252 | 252 | 1.8 | 0.01 | 1036.2 | 0.0008 | 0.00144 | 0.0108 | 0 | 62.5799 | -25.2663 | 45.3799 | 6844.8815 | 0.06 | 0.50955 | 3.8217 | 1.3674 | 56.8528 | 64.0125 | -79.3191 |  | 100 | 1.4326
64 | 1047 | 1042 | 366 | 2394 | 2968 | 2.4 | 0.02 | 1050 | 0.01 | 0.024 | 0.03 | 0 | 40.4373 | 41.8585 | 37.4373 | 0.11017 | 0.18 | 0.94362 | 1.1795 | 3.3286 | 5.0298 | 42.1086 | 41.8287 |  | 100 | 1.6714
65 | 1047 | 1040.7 | 112 | 0 | 5021 | 2.4 | 0.02 | 1056 | 0.016 | 0.0388 | 0.036 | 0.0004 | 40.4373 | 41.8585 | 31.4373 | 946.6649 | 0.23 | 0.93434 | 0.86692 | 0.40288 | 0.35075 | 46.3344 | 47.8077 |  | 140 | 5.8971
66 | 1040.7 | 1039.36 | 92 | 473 | 5021 | 2.4 | 0.02 | 1053 | 0.016 | 0.0388 | 0.036 | 0.0004 | 46.3344 | 47.8077 | 34.0344 | 0.089286 | 0.22 | 1.0212 | 0.94752 | 0.76577 | 0.66668 | 46.9086 | 48.4811 |  | 100 | 0.57423
67 | 1039.36 | 1030.58 | 150 | 824 | 4548 | 2.4 | 0.02 | 1050 | 0.015 | 0.0364 | 0.035 | 0.0004 | 46.9086 | 48.4811 | 36.2686 | 263.2369 | 0.2 | 1.1592 | 1.1146 | 1.7648 | 1.6412 | 53.9239 | 55.6198 |  | 100 | 7.0152
68 | 1042 | 1027.3 | 237 | 574 | 574 | 1.8 | 0.01 | 1047.3 | 0.002 | 0.0036 | 0.012 | 0 | 42.1086 | 41.8287 | 36.8086 | 126933.7297 | 0.08 | 0.71656 | 2.3885 | 3.3453 | 31.0282 | 53.4634 | 25.5005 |  | 100 | 11.3547
69 | 1025.12 | 1020.84 | 75 | 187 | 187 | 1.8 | 0.01 | 1040.84 | 0.0006 | 0.00108 | 0.0106 | 0 | 55.3187 | -3.4038 | 39.5987 | 6082113.0022 | 0.06 | 0.38217 | 3.7509 | 0.46331 | 31.6849 | 59.1354 | -30.8087 |  | 100 | 3.8167
70 | 1029.05 | 1025.12 | 160 | 426 | 613 | 2.4 | 0.02 | 1042 | 0.002 | 0.0048 | 0.022 | 0 | 55.2341 | 56.9535 | 42.2841 | 0.003386 | 0.08 | 0.95541 | 4.379 | 3.8454 | 64.2873 | 55.3187 | -3.4038 |  | 100 | 0.08462
71 | 1020.84 | 1017.4 | 73 | 187 | 187 | 1.8 | 0.01 | 1037.4 | 0.0006 | 0.00108 | 0.0106 | 0 | 59.4263 | 0.52573 | 42.8663 | 2622192.7671 | 0.06 | 0.38217 | 3.7509 | 0.45095 | 30.8399 | 62.4153 | -26.8742 |  | 100 | 2.989
72 | 1024.76 | 1020.84 | 160 | 426 | 613 | 2.4 | 0.02 | 1040 | 0.002 | 0.0048 | 0.022 | 0 | 59.3517 | 60.893 | 44.1117 | 0.0020812 | 0.08 | 0.95541 | 4.379 | 3.8454 | 64.2873 | 59.4263 | 0.52573 |  | 100 | 0.07462
73 | 1017.4 | 1014.3 | 67 | 167 | 167 | 1.8 | 0.01 | 1034.3 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0105 | 0 | 62.5029 | 3.0385 | 45.6029 | 4953314.4342 | 0.06 | 0.31847 | 3.7155 | 0.29539 | 27.8131 | 65.3075 | -21.6746 |  | 100 | 2.8046
74 | 1020.5 | 1017.4 | 160 | 381 | 548 | 2.4 | 0.02 | 1037 | 0.002 | 0.0048 | 0.022 | 0 | 63.2483 | 64.2258 | 46.7483 | 15.363 | 0.08 | 0.95541 | 4.379 | 3.8454 | 64.2873 | 62.5029 | 3.0385 |  | 100 | 0.74538
75 | 1014.3 | 1011 | 69 | 177 | 177 | 1.8 | 0.01 | 1031 | 0.0006 | 0.00108 | 0.0106 | 0 | 65.0932 | 5.0234 | 48.3932 | 2800708.4664 | 0.06 | 0.38217 | 3.7509 | 0.42624 | 29.1501 | 67.967 | -20.8267 |  | 100 | 2.8738
76 | 1017.22 | 1014.3 | 160 | 404 | 581 | 2.4 | 0.02 | 1034 | 0.002 | 0.0048 | 0.022 | 0 | 66.0186 | 66.3907 | 49.2386 | 35.4841 | 0.08 | 0.95541 | 4.379 | 3.8454 | 64.2873 | 65.0932 | 5.0234 |  | 100 | 0.92538
77 | 1011 | 1007.45 | 67 | 172 | 172 | 1.8 | 0.01 | 1027.45 | 0.00054 | 0.000972 | 0.01054 | 0 | 68.2077 | 5.5334 | 51.7577 | 6615399.4602 | 0.06 | 0.34395 | 3.7297 | 0.34059 | 28.0095 | 71.4171 | -18.926 |  | 100 | 3.2094
78 | 1013.8 | 1011 | 160 | 392 | 564 | 2.4 | 0.02 | 1029 | 0.0018 | 0.00432 | 0.0218 | 0 | 68.5721 | 65.9437 | 53.3721 | 1.3236 | 0.08 | 0.85987 | 4.3392 | 3.1644 | 63.2103 | 68.2077 | 5.5334 |  | 100 | 0.36437
79 | 1007.45 | 1005.5 | 35 | 0 | 0 | 1.8 | 0.01 | 1025.5 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0.0004 | 67.57 | -182.5322 | 49.52 | #DIV/0! | 0.02 | 1.2739 | 31.8471 | 7.2516 | 2796.5541 | 62.2684 | -2977.1362 |  | 100 | 5.3016
80 | 1010.5 | 1007.45 | 160 | 224 | 322 | 2.4 | 0.02 | 1027 | 0.001 | 0.0028 | 0.021 | 0.0004 | 70.2789 | 53.8598 | 53.7789 | 18381.1586 | 0.06 | 0.9908 | 7.431 | 5.7589 | 239.442 | 67.57 | -182.5322 |  | 100 | 2.7089
81 | 1008.7 | 1005.5 | 160 | 483 | 483 | 1.8 | 0.01 | 1025.5 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0115 | 0 | 72.0062 | 48.4211 | 55.2062 | 2348.1013 | 0.06 | 0.95541 | 4.0694 | 5.3842 | 78.5933 | 69.822 | -26.9723 |  | 100 | 2.1842
82 | 1010.7 | 1008.7 | 36 | 0 | 483 | 2.4 | 0.02 | 1027 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0215 | 0 | 70.2789 | 53.8598 | 53.9789 | 840785.9412 | 0.08 | 0.71656 | 4.2795 | 0.27268 | 7.4387 | 72.0062 | 48.4211 |  | 140 | 1.7273
83 | 1013.9 | 1010.7 | 68 | 0 | 805 | 2.4 | 0.02 | 1034 | 0.0025 | 0.0064 | 0.0225 | 0.0004 | 68.5721 | 65.9437 | 48.4721 | 14644.0238 | 0.08 | 1.2739 | 4.4785 | 1.4932 | 15.2838 | 70.2789 | 53.8598 |  | 140 | 1.7068
84 | 1017.3 | 1013.9 | 70 | 0 | 1369 | 2.4 | 0.02 | 1037 | 0.0043 | 0.01072 | 0.0243 | 0.0004 | 66.0186 | 66.3907 | 46.3186 | 12099.5383 | 0.11 | 1.1286 | 2.5583 | 0.84647 | 3.847 | 68.5721 | 65.9437 |  | 140 | 2.5535
85 | 1020.4 | 1017.3 | 68 | 0 | 1950 | 2.4 | 0.02 | 1040 | 0.006 | 0.0148 | 0.026 | 0.0004 | 63.2483 | 64.2258 | 43.6483 | 6783.7224 | 0.15 | 0.83793 | 1.472 | 0.32973 | 0.93515 | 66.0186 | 66.3907 |  | 140 | 2.7703
86 | 1024.9 | 1020.4 | 74 | 0 | 2498 | 2.4 | 0.02 | 1043 | 0.008 | 0.0196 | 0.028 | 0.0004 | 59.3517 | 60.893 | 41.2517 | 7681.5607 | 0.15 | 1.1097 | 1.5853 | 0.60336 | 1.1672 | 63.2483 | 64.2258 |  | 140 | 3.8966
87 | 1029.4 | 1024.9 | 76 | 0 | 3111 | 2.4 | 0.02 | 1046 | 0.01 | 0.0244 | 0.03 | 0.0004 | 55.2341 | 56.9535 | 38.6341 | 4371.7117 | 0.18 | 0.95935 | 1.1795 | 0.38242 | 0.56046 | 59.3517 | 60.893 |  | 140 | 4.1176
88 | 1030.84 | 1029.4 | 26 | 0 | 3724 | 2.4 | 0.02 | 1049 | 0.017 | 0.0412 | 0.037 | 0.0004 | 53.9239 | 55.6198 | 35.7639 | 665.2276 | 0.22 | 1.0844 | 0.97384 | 0.12977 | 0.10636 | 55.2341 | 56.9535 |  | 140 | 1.3102